## Tabelle1
wavelength	date	time	run	sensor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
350	22.08.2017	15:52	0	C12880MA_15B00039	7563	7558	7613	7607	7614	8068	7575	8093	8112	8104	8588	8586	9102	9109	9636	10167	10627	11180	11698	11650	12194	12198	12196	12675	13246	13729	14761	15766	16778	18828	22406	25528	28080	29115	30648	31632	32642	33155	33211	33212	33159	31624	31108	31153	32129	33194	34180	34740	35769	36765	37813	38842	39864	39870	40880	41916	42881	42896	43446	43928	44961	44929	45977	45453	44944	43928	43956	43944	44433	43448	42905	41892	41380	40376	40360	38784	38328	36790	36249	35756	35752	35752	35728	36283	36277	36273	36258	35736	35744	34696	35216	34695	34230	33196	32185	32164	31146	31152	30635	30094	30117	29601	29078	29604	29064	29073	29065	28548	28050	27536	27059	27016	27065	27012	27545	27524	27578	27026	26507	26009	26017	25504	25502	24499	24483	23973	23474	23474	22931	22421	22456	22413	22462	21891	21389	21429	20891	20403	19880	19379	18868	18877	18364	18351	18315	17818	17792	17835	17323	16816	16798	16308	15804	15294	15245	14209	14221	13709	13722	13720	13746	13214	13208	13205	13194	13208	12710	12673	12672	12692	12698	11650	11697	11144	11145	11169	10687	10652	10641	10682	10636	10687	10632	10656	10662	10668	10685	10636	10632	10679	10678	10650	10112	10137	10144	9626	9138	9090	8638	8580	8626	8629	9112	9135	9135	9614	9107	9151	9088	9137	9104	9147	9128	9101	8626	8616	8611	8634	8582	8589	8605	8614	8592	8589	8107	8082	8082	8079	8086	8082	8104	8097	8114	7581	8121	7572	7580	7595	7615	7598	7589	7610	7600	7555	7568	7592	7583	8082	7558	7597	7586	7581	7572	7596	7590	7603	7574	7597	7609	7611	7588	7557	7554	7609	7576	7576	7611	7580	7590	7599	7099	7612	7600	7557	7595	7576	7562	7595	7093	7614	7588	7572	7600	7077	7572	7592	7562	7604
550	22.08.2017	15:53	0	C12880MA_15B00039	7567	7567	7584	7586	7562	7588	7576	8094	8082	8117	8579	8633	9093	9617	9626	10167	10631	11198	11694	11698	12185	12209	12176	12690	13200	13726	14782	15770	16772	18869	22417	26008	28040	29606	30606	31628	32660	33188	33174	33192	32694	31625	31128	31124	31624	33193	34224	34699	36249	36789	37760	38806	39832	39858	40856	41909	42381	42899	43445	43918	44969	45441	45960	45444	44968	43948	43952	43940	44441	43392	42369	42380	40872	40339	39812	38822	38292	36793	35738	35774	35760	35718	36260	35737	36243	36251	35733	35716	35217	34701	34725	34736	34221	33156	32172	31636	31104	30603	30652	30083	29619	30088	29068	29609	29078	29093	29078	28600	27544	27582	27042	26519	27042	27065	27040	27552	27574	27539	26545	26537	26038	25474	25475	24457	23977	23961	22929	22933	22974	22405	22928	22449	22453	21891	21401	21435	20888	20364	19863	19383	18853	18869	18320	18360	18367	18357	17812	17288	17292	17296	16816	16309	15758	15752	15232	14252	14237	13700	13748	13749	13745	13750	13202	13211	13196	13184	12711	12723	12732	12706	12186	11711	11708	11186	11192	11165	10687	10629	10647	10653	10670	10658	10626	10682	10685	10643	10657	10624	10652	10676	10637	10660	10138	10155	10136	9617	9125	9142	8585	8624	8576	9115	9132	9123	9094	9609	9136	9139	9120	9110	9130	9136	9112	9151	8636	8590	8628	8624	8581	8629	8609	8613	8124	8602	8084	8106	8098	8089	8082	8110	7578	8091	8066	7576	8117	7596	7575	7604	7605	7608	7567	7610	7598	7566	7612	7565	7558	7570	7554	7565	7574	7578	7567	7557	7606	7602	7589	7558	7611	7565	7566	7558	7561	7555	7578	7577	7553	7610	7599	7606	7574	7563	7611	7592	7590	7103	7563	7587	7084	7576	7584	7558	7601	7562	7553	7596	7079	7581
750	22.08.2017	15:53	0	C12880MA_15B00039	7569	7577	7557	7596	7606	7589	7615	8080	8090	8106	8578	8606	9148	9649	9657	10123	10679	11164	11684	11708	11709	12174	12684	12704	13206	13698	14783	15779	16786	19354	22403	25528	28033	29596	30646	31675	32700	32649	33168	33194	32664	31637	31116	31137	32166	33193	33668	34700	36284	37273	37777	39314	39826	39827	40836	41872	42386	42896	43398	43912	44970	45472	45957	45444	44468	43428	43920	44476	44472	43396	42396	41878	40861	40361	40330	38787	38332	37284	35773	35728	35744	35722	35740	36240	36231	36280	36227	36226	35236	34699	34709	34704	34216	33189	32184	31664	31124	30640	30644	30100	30093	29614	29112	29088	29577	29088	29113	28581	28057	27526	27059	27050	27034	27034	27552	27524	27048	27556	26497	26530	26032	25533	25481	24508	24490	23956	23454	22971	22961	22421	22438	22422	22461	21893	21892	21387	20924	19866	20366	19337	19329	18878	18361	18841	18342	18320	17836	17849	17326	16819	16792	16292	15792	15292	15234	14752	14224	13752	13700	13707	13718	13232	13225	13217	13234	13201	13233	13241	12698	12723	12186	11653	11689	11177	11147	10663	10672	10656	10632	10645	10678	11161	10630	11189	11183	10670	11151	10632	10662	10659	10680	10653	10146	10114	10169	9630	9139	9099	8620	8624	8632	9116	9112	9149	9633	9644	9113	9129	9100	9129	9131	9106	9097	9100	8593	8636	8584	8637	8614	8639	8631	8600	8609	8624	8097	8106	8106	8109	8124	8083	8064	8083	8114	7588	8066	7560	7591	7601	7577	7611	7559	7581	8067	7615	7588	7565	7560	7576	7588	7613	7585	7585	7578	7594	7562	7612	7563	7578	7563	7588	7565	7566	7584	7609	7557	7612	7613	7555	7584	7569	7553	7568	7563	7612	7584	7571	7559	7553	7581	7615	7593	7608	7569	7079	7588	7563	7586	7562